| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МАЛОЛЫЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЛТАСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ КЕЧЕ ЛЫЗИ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Центральная, д. 2, с. Малые Лызи, 422259 |  |  | Центральная ур., 2 нчы йорт, Кече Лызи авылы., 422259 |  |  |
| Тел.: (84368) 2-71-59, факс: (84368) 2-71-59. E-mail: Mlz.Blt@tatar.ru, www.baltasi.tatarstan.ru |  |  |  |  |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  | КАРАР |  |
| «25 » сентября 2015 г. |  |  |  | № 20 |  |

##### Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Малолызинское сельское поселение» на 2015-2035 г.г.»

В целях обеспечения развития коммунальных систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации постановляю:

##### 1.  Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Малолызинское сельское поселение» на 2015-2035г.г.» согласно приложению №1.

##### 2.  Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

##### 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

##### Глава Малолызинского

сельского поселения:             	С.А.Мухин

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Малолызинского сельского поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 
на 2015-2035 годы»

Балтасинский муниципальный район РТ

2015г.

1

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Паспорт Программы: 3

Введение 6

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Малолызинского сельского поселения 9

2.1. Краткая характеристика Малолызинского сельского поселения 9

2.2. Краткий анализ существующего  состояния систем ресурсоснабжения  Малолызинского сельского поселения 9

2.2.1. Теплоэнергетическое хозяйство……………………………………………10

2.2.2. Водоснабжение 13

2.2.3. Водоотведение 13

2.2.4. Газоснабжение 13

2.2.5. Электроснабжение 14

2.2.6. Сбор и утилизация твердых  бытовых отходов 15

2.3. Краткий анализ состояния  установки приборов учета и  энергоресурсосбережения у потребителей. 15

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 19

3.1. Численность населения 19

3.2. Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры 20

3.3. Мероприятия по развитию сферы обслуживания 21

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 25

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей 32

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения 33

7. Управление программой и контроль за ходом реализации 34

2

1. Паспорт Программы:

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Малолызинского сельского поселения Балтасинского муниципального района на период с 2015-2035 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» - Приказ Минрегиона России от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Постановление правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 30 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального»; - Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; -Устав муниципального образования «Малолызинское сельское поселение»; - Схема территориального планирования муниципального образования «Малолызинское сельское поселение»; -Проект генерального плана муниципального образования «Малолызинское сельское поселение»; - Проект схемы теплоснабжения муниципального образования «Малолызинское сельское поселение»; - Проект схемы водоснабжения и водоотведения; -и иные. |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Малолызинского сельского поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан; |
| Разработчик Программы | ООО «ГУ Лаборатория энергосбережения» |
| Цель Программы | -обеспечение к 2035 году собственников помещений всеми коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры; -обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Малолызинское сельское поселение»; - взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Малолызинское сельское поселение»; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Малолызинское сельское поселение»; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Малолызинское сельское поселение»; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Малолызинское сельское поселение»; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Малолызинское сельское поселение»; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования «Малолызинское сельское поселение». |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Система теплоснабжения: - аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; - износ системы водоснабжения не более 45%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 1%; - соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап: 2015-2020 годы; 2 этап: 2020-2035 годы. |
| Основные мероприятия Программы | - поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - модернизация и новое строительство коммунальных сетей; - модернизация и строительство очистных сооружений; - модернизация системы утилизации отходов; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам; - оснащение жилищного фонда приборами учета. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы 2015-2035гг. составляет 10 млн. руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся: - бюджет Республики Татарстан; - бюджет Балтасинского муниципального района; - бюджет МО «Малолызинское сельское поселение»; - средства предприятий; - прочие источники финансирования. |

Введение

Настоящая Программа направлена на качественное преобразование всей системы предоставления коммунальных услуг населению.

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий  и основана на формируемых  общероссийских принципах модернизации  жилищно-коммунальной сферы. Поэтому  для  их осуществления требуется  координация действий федеральных, региональных и муниципальных  органов власти. Она задействует  в решении поставленных задач  также население, банки, коммерческие  и муниципальные организации.

Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования в сфере ЖКХ. Она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Программы.

Краткосрочность решения задач Программы определяет целесообразность использования для этого программно-целевого метода, поскольку сами задачи:

- входят в число приоритетов  формирования федеральных целевых  программ, а их решение позволяет  улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с бесперебойным функционированием  систем жизнеобеспечения, создать  условия для устойчивого и  эффективного развития жилищно-коммунального  хозяйства;

- носят  межотраслевой и межведомственный  характер и не могут быть  решены без участия федерального  центра;

- не  могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- носят комплексный характер, а  их решение окажет существенное  положительное влияние на социальное  благополучие, общее экономическое  развитие и рост производства;

- позволит снизить энергоемкость  жилищно-коммунального хозяйства.

Для обеспечения социально-экономического развития целью настоящей Программы является: обеспечение к 2035 году собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов доступными жилищными и коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Соответственно цели основные задачи Программы определяются как:

1. Повышение  уровня благоустройства, эффективности  производства и использования  коммунальных ресурсов (тепло-, водо-, электро- и газоснабжения) в существующих многоквартирных домах, путем внедрения новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий;

2. Повышение эффективности и  надежности работы коммунальной  инфраструктуры путем ее масштабной  оптимизации и модернизации при  обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение  надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов  в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

     определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

     организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

     координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

     обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

     внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

     предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность  – изменение целевых индикаторов  однозначно характеризуют положительную  и отрицательную динамику происходящих  изменений состояния систем коммунальной  инфраструктуры, а также не имеют  различных толкований;

- измеримость  – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость  – целевые значения индикаторов  должны быть достижимы организациями  коммунального комплекса в срок  и на основании ресурсов, предусматриваемых  разрабатываемой программой.

7

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  Малолызинского сельского поселения

2.1. Краткая характеристика Малолызинского сельского поселения

Малолызинское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 49-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Балтасинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями). Малолызинское сельское поселение является одним из 17 сельских поселений Балтасинского муниципального района Республики Татарстан.

Поселение расположено в северной части Республики Татарстан, в 100 км от г. Казани, в южной части Балтасинского муниципального района. Малолызинское сельское поселение граничит с Норминским, Шубанским, Сосновским, Карадуганским сельскими поселениями, на юге с Арским муниципальным районом.

Малолызинское сельское поселение в составе Балтасинского муниципального района входит в  состав Предкамской экономической зоны, которая  занимает большую территорию северной части Татарстана – 16,3 % территории республики. Экономика базируется на предприятиях агропромышленного комплекса, промышленности строительных материалов, пищевой промышленности. В этой части республики имеются запасы торфа, строительных материалов и минеральных вод.

Приоритетными направлениями стратегического развития Предкамской экономической зоны являются интенсификация сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, развитие сферы услуг (развитие гостиничного и придорожного сервиса, аграрного туризма, туризма выходного дня и пр.), возрождение народных промыслов, переработка древесины и изготовление изделий из дерева, производство строительных материалов.

В состав Малолызинского сельского поселения входят: село Малые Лызи – административный центр, деревни Большие Лызи 1 часть, Верхняя Ушма, Нижняя Ушма и поселок Средняя Ушма – рядовые населенные пункты.

Общая площадь Малолызинского сельского поселения составляет 5449,2 га. На территории поселения проживает 1296 человек. Средняя плотность населения составляет 23,3 чел. на 1 кв.км.

В Малолызинском сельском поселении имеются следующие общественные объекты: два детских дошкольных учреждения, две начальные школы, общеобразовательная школа, три фельдшерско-акушерских пункта, один сельский дом культуры, один сельский клуб, библиотеки, отделение почтовой связи и объекты торговли.

Агропромышленный комплекс Малолызинского сельского поселения представлен действующими фермами, объектами обслуживания.

Транспортная связь Малолызинского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги межмуниципального значения и  дороги местного значения.

Транспортно-географическое значение Балтасинского муниципального района в ближайшем будущем будет постепенно увеличиваться в силу увеличения грузопотоков внутри республики и Российской Федерации  за счет создания и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры района и республики в целом.

Экологическая ситуация в районе определяется, в основном, деятельностью предприятий  агропромышленного комплекса.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан комплексная техногенная нагрузка в Балтасинском муниципальном районе оценивается ниже среднего уровня по Республике Татарстан. Наибольший вклад в комплексную техногенную нагрузку вносят распаханность почв, использование минеральных удобрений и пестицидов, образование отходов животноводства, эродированность  (Государственный доклад…, 2010).

Экономика Малолызинского сельского поселения в значительной доле представлена  сельским хозяйством,  пищевой промышленностью, промышленностью строительных материалов,  лесоперерабатывающей промышленностью, строительством и  сферой услуг. Основными бюджетообразующими предприятиями являются: ООО «Сурнай», ООО «Ушма».

В качестве основных приоритетных направлений развития экономики Малолызинского сельского поселения целесообразно выделить интенсификацию сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов.

8

2.2. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения Малолызинского сельского поселения

Состояние и проблемы коммунального хозяйства Малолызинского сельского поселения.

Развитие инженерных сетей и сооружений в основном начиналось вместе с развитием промышленности, жилого фонда и социальной сферы.

Значительный объем инженерной инфраструктуры и оборудования  морально и физически устарел, энергозатратен, малоэффективен, сложный в обращении и ремонте.

Около 25% основных фондов коммунального хозяйства отслужило нормативный срок: котельных - 34%, тепловых сетей - 44%. Потери по воде составляют – 6,28%, тепловой энергии при транспортировке  - до 9,2%.

Теплоснабжение усадебной застройки – децентрализованное, от собственных генераторов тепла – домовых теплоагрегатов.

В основном в Малолызинском сельском поселении общественно-деловая застройка обслуживается теплом от встроенной или пристроенной автономной котельной с бытовым котлом.

Промышленные предприятия имеют на своем балансе свои котельные, которые являются источником теплоснабжения собственных нужд.

Для всех централизованных источников тепла, а также для усадебной застройки, основным видом топлива предусматривается природный газ.

Основными проблемами водоснабжения в Малолызинском сельском поселении являются: дефицит воды на вышепостроенных новых улицах, из-за недостаточного уровня существующих водобашен; износ сетей 40%; износ оборудований 50 %; аварийность 2 ед. на 1км; потери воды 6,28 %; необходимость ремонта скважин и замена глубоких насосов; отсутствие очистных сооружений.

Основные проблемы водоотведения - отсутствие очистного сооружения.

Системы  электрогазоснабжения в Малолызинском сельском поселении в целом удовлетворяют существующие потребности в мощности. Для обеспечения электроэнергией новых застраиваемых территорий необходимо установить дополнительный трансформатор. Все трансформаторы предлагается запитать из резерва. Газоснабжение в Малолызинском сельском поселении в настоящее время осуществляется природным газом.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов, санитарной очистке территории:

- в среднем  на территории  Малолызинского сельского поселения необходимо установить 10-30 контейнеров на расчетный срок в зависимости от сезона года (СНиП 2.07.01-89*);

-                                 удаление  твердых бытовых отходов контейнеровозами  на специализированный полигон;

9

- приобретение  новой коммунальной техники;

- очистка  территории сельского поселения от снега  и льда с помощью снегоуборочных  машин с вывозом за пределы  поселения на специально отведенную  для снега площадку, (размещение площадки и плавильной установки предлагается за пределами в районе полигона ТБО пгт.Балтаси, точное местоположение  необходимо согласовать с ТО  Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Кукморском районе);

- ликвидация  несанкционированных свалок с  последующим проведением рекультивации  земель;

- надлежащий  учет и контроль за обращением с промышленными отходами в соответствии с утвержденными проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- при формировании  комплексной жилой застройки  предусмотреть обустроенные площадки  для временного размещения бытовых  отходов, обеспечив раздельный прием  ТБО (металл, пластик, бумага);

- предусмотреть  организацию сети приемных пунктов  вторичного сырья и внедрение  селективного сбора отходов с  учетом перспективы развития  поселения; благоустройство сибиреязвенного  скотомогильника, местоположение которого  установлено, и разработка проекта  обоснования сокращения размера  санитарно-защитной зоны.

2.2.1. Теплоэнергетическое хозяйство

На территории Малолызинского сельского поселения  в сфере теплоснабжения осуществляет деятельность  ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ».

На территории Малолызинского сельского поселения находится 10 котельных, которые обслуживают образовательные учреждения, организации здравоохранения, культуры, спортивные залы, МТФ, АТП,  гос.учреждение.

В основном в Малолызинском сельском поселении общественно-деловая застройка обслуживается теплом от встроенной или пристроенной автономной котельной с бытовым котлом.

Промышленные предприятия имеют на своем балансе свои котельные, которые являются источником теплоснабжения собственных нужд.

Для всех централизованных источников тепла, а также для усадебной застройки, основным видом топлива предусматривается природный газ.

Предлагается строительство новых блочно-модульных котельных для отопления общественно-административных зданий, дошкольных и школьных учреждений в новых строящихся микрорайонах с прокладкой сетей теплоснабжения от БМК до зданий.

Тепловые сети от источников тепла к потребителям предлагается проложить в ППУ-изоляции подземно в непроходном канале и бесканально.

Общая протяженность тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжение в Малолызинском сельском поселении144 метра,  из них 93 м. – нуждаются в ремонте.

таблица 2.2.1.1. - Основные характеристики котельного оборудования

| Наименование/номер котельной, характеристика | Производительность котельной, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка котлоагрегата котельной, указать тип (паровой/водогр) | Год ввода | КПД, %/% (по паспорту)/(по реж. карте) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В.Ушма школа/дет.сад | 0,155 | 0,069 0,086 | 0,08 | 1997 | «Гранит» - 80 «Хопер» - 100 | 2000г. 2003г. | 86,6 88 |
| М.Лызи д/сад | 0,172 | 0,086 | 0,04 | 2002 | «Хопер» - 100-2 шт. | 2002г. | 88 |
| М.Лызи клуб | 0,172 | 0,086 | 0,04 | 2002 | «Хопер» - 100 | 2002г. | 88 |

таблица 2.2.1.2. - Характеристики тепловых сетей

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Год прокл., способ прокладки | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружн. диаметр, мм | длина, м | наружн. диаметр, мм | длина, м | подающ., мм | обратн., мм |  |  |
| В.Ушма школа/сад | 76 | 56 | 76 | 56 | 3 | 3 | 1997г. надземная | Стекловата |
| М.Лызи дет.сад | 89 | 10 | 89 | 10 | 3 | 3 | 2002г. надземная | Стекловата |
|  | 89 | 25 | 89 | 25 | 3 | 3 | 2002г. подземная | Стекловата |
| М.Лызи ДК | 108 | 48 | 108 | 48 | 3,5 | 3,5 | 2002г. подземная | Стекловата |

таблица 2.2.1.2. - Характеристики тепловых сетей

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | Год прокл., способ прокладки | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружн. диаметр, мм | длина, м | наружн. диаметр, мм | длина, м | подающ., мм | обратн., мм |  |  |
| В.Ушма школа/сад | 76 | 56 | 76 | 56 | 3 | 3 | 1997г. надземная | Стекловата |
| М.Лызи дет.сад | 89 | 10 | 89 | 10 | 3 | 3 | 2002г. надземная | Стекловата |
|  | 89 | 25 | 89 | 25 | 3 | 3 | 2002г. подземная | Стекловата |
| М.Лызи ДК | 108 | 48 | 108 | 48 | 3,5 | 3,5 | 2002г. подземная | Стекловата |

2.2.2. Водоснабжение

В Малолызинском сельском поселении организовано  центральное водоснабжение. Водозабор осуществляется из подземных источников (скважин), родников и шахтных колодцев.

Протяженность водопроводных сетей – 10,5 км. Водопроводные сети изношены, в результате чего имеются существенные потери воды при транспортировке до потребителей.

Мощность водозаборов муниципального образования в Малолызинском сельском поселении составляет 3604 куб. м/сутки. За 2013год  поднято 64 тыс. куб. м воды, реализовано 60 тыс. куб. м, в т. ч. населению 40,8 тыс. куб. м, бюджетным организациям – 1,2 тыс. куб. м, прочим потребителям – 18,0 тыс. куб .м.  Потери  составили 4 тыс. куб. м (2,4%).

таблица 2.2.2.1. - Динамика тарифов на питьевую воду в муниципальном

образовании п.г.т. Балтаси, руб./м3

| Наименование организации | 2012 год |  |  | 2013 год |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. | с 01.07. | с 01.09. | с 01.01. | с 01.07. | с 01.01 | с 01.07. |
| ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» | 25,01 | 26,51 | 28,63 | 28,64 | 31,64 | 31,64 | 32,59 |

Оплата за потребленную воду производится ежемесячно, согласно показаниям коммерческих приборов учета. Абоненты, не имеющие узлов учета, уведомлены о необходимости их установки.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение Малолызинского сельского поселения осуществляется путем эксплуатации скважинных групповых водозаборов подземных вод, находящихся в ведении МПП ЖКХ: «Ялтра», «Кирпичный завод», д.Нижняя Ушма (МТФ), д.Верхняя Ушма (начальная школа).  Бесхозяйственные сети не имеются. Водонапорные башни имеют существенный износ. В летний период давление воды недостаточно в связи с увеличенным водозабором на полив огородов.

2.2.3. Водоотведение

В настоящее время система канализации сельского поселения не развита.   Централизованная система канализации отсутствует.

В настоящее время отсутствуют очистные сооружения канализации.

2.2.4. Газоснабжение

Газ потребителям Малолызинского сельского поселения осуществляется от ГРС. Подача газа крупным промышленным и сельскохозяйственным предприятиям осуществляется по газопроводам высокого и среднего давлений. Подача газа населению осуществляется по распределительным сетям низкого давления. Для снижения давления газа с высокого и среднего до низкого предусмотрены газорегуляторные пункты (стационарные, блочные и шкафные)..

В настоящее время газоснабжение Малолызинского сельского поселения осуществляется природным газом.

Общая протяженность газопроводов – 20,4 км.

Генпланом не предусматривается строительство новой ГРС.

Для вновь проектируемых микрорайонов на первую очередь (2020 год) проектом предлагается строительство (прокладка) газопроводов низкого давления и установка газорегуляторных пунктов шкафного типа.

2.2.5. Электроснабжение

Все поселения по состоянию на 2014 год снабжаются электроэнергией от  ВЛ-10-04 кВ.

Распределение электроэнергии в поселениях производится от подстанций  35-10 кВ по воздушным линиям 10-04  кВ до распределительных подстанций 630-25 кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

По состоянию на конец 2013 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 1,060 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на период: 2013  – 2014 годы  - 1,060 кВт/чел.

2014  – 2015 годы  - 1,085кВт/чел.

2015  – 2016 годы  - 1,091 кВт/чел;

2016  – 2017 годы  - 2,011 кВт/чел;

2017  – 2018 годы  - 2,020кВт/чел.

2018  – 2019 годы  - 2,024 кВт/чел.

2019  – 2020 годы  - 2,031кВт/чел.

При разработке раздела электроснабжения определены расчетные нагрузки электропотребления на сроки до 2020 и до 2035 года с учетом существующих сетей.

Произведенные расчеты показали, что имеющиеся в распоряжении источники электроэнергии обеспечивают необходимые потребности в ней.

Для обеспечения электроэнергией новых застраиваемых территорий необходимо установить двух трансформаторную подстанцию. Все трансформаторы предлагается запитать из резерва.

2.2.6. Сбор и утилизация твердых  бытовых отходов

Сбором и утилизацией твердых бытовых отходов (ТБО) осуществляет ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ».

Полигон в п.г.т. Балтаси находится на балансе ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ». Принят в эксплуатацию в июне 1999 года. Полигон расположен на участке площадью 5 гектаров. Мощность составляет 157,0 тыс. м3 отходов, расчетный срок эксплуатации 15 лет. Свою деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ» осуществляет согласно имеющейся лицензии. На полигоне ТБО п.г.т. Балтаси принята в эксплуатацию мусоросортировочная линия. В настоящее время ведется сортировка отходов – сортируются металлолом, макулатура, полиэтилен, тряпье. Собранное вторсырье передается в «Завод мягкой кровли» г. Самара, ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат» г. Наб. Челны, ООО ПКФ «Корыч»

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов, санитарной очистке территории:

- в среднем  на территории Малолызинского сельского поселения необходимо установить 10-30 контейнеров на расчетный срок в зависимости от сезона года (СНиП 2.07.01-89*);

- удаление  твердых бытовых отходов контейнеровозами  на специализированный полигон;

- приобретение  новой коммунальной техники;

- очистка  территории поселка от снега  и льда с помощью снегоуборочных  машин с вывозом за пределы  поселения на специально отведенную  для снега площадку, (размещение площадки и  плавильной установки предлагается  за пределами поселка в районе  полигона ТБО, точное местоположение  необходимо согласовать с ТО  Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Кукморском районе);

- ликвидация  несанкционированных свалок с  последующим проведением рекультивации  земель;

- надлежащий  учет и контроль за обращением с промышленными отходами в соответствии с утвержденными проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- при формировании  комплексной жилой застройки  предусмотреть обустроенные площадки  для временного размещения бытовых  отходов, обеспечив раздельный прием  ТБО (металл, пластик, бумага);

- предусмотреть  организацию сети приемных пунктов  вторичного сырья и внедрение  селективного сбора отходов с  учетом перспективы развития  сельского поселения; благоустройство сибиреязвенного  скотомогильника, местоположение которого  установлено, и разработка проекта  обоснования сокращения размера  санитарно-защитной зоны.

2.3. Краткий анализ состояния  установки приборов учета и  энергоресурсосбережения у потребителей.

Жилищный фонд муниципального образования Малолызинского сельского поселения насчитывает 1 многоквартирный дом общей площадью 530 кв.м. Жилищный фонд обслуживает ООО «УК Балтасинского района» (1  дом).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории Балтасинского мунициапльного района реализуется целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования п.г.т. Балтаси».

В рамках реализации муниципальной целевой программы планируется реализация следующих технических мероприятий:

     в бюджетной сфере: установка приборов учета тепловой энергии; установка приборов учета воды;

     в сфере повышения энергетической эффективности жилищного фонда: установка коллективных приборов учета тепловой энергии; установка коллективных приборов учета воды; замена ламп накаливания на энергосберегающие в многоквартирном доме, в организациях и учреждениях.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также обеспечить реальные возможности для ресурсосбережения.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу, включающую:

     установку энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

     регулировку систем отопления и холодного водоснабжения;

     оптимизацию работы вентиляционных систем;

     автоматизацию включения-выключения внешнего освещения подъездов;

     внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения;

     модернизацию тепловых пунктов;

     утепление чердачных перекрытий и подвалов;

     утепление входных дверей и окон;

     установку теплоотражателей;

     перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время;

     регулировку систем отопления;

     автоматическую регулировку прямой и обратной систем отопления;

     утепление фасадов;

     установку водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

     повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

     перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

     тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях;

     проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

     повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

     обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

     централизованная замена ламп на энергосберегающие;

     централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

     рационализация расположения источников света в помещениях;

     автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

     автоматическое выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета. При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением в верхних пределах оценивается в 40%.

таблица 2.2.6.1. - Состояние установки приборов учета.

| Сфера | МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее кол-во домов, в том числе подключенных к услугам |  | Общее кол-во ЖП (квартир), в том числе подключенных к услугам |  | Кол-во домов с установленными ОДПУ |  | Кол-во ЖП (квартир) с установленными ИПУ |  |  |  | Общее кол-во домов, в том числе подключенных к услугам |  | Кол-во домов c установленными ИПУ |  |
|  | По состоянию на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Декабрь 2013 | Октябрь 2014 | Декабрь 2013 | Октябрь 2014 | Декабрь 2013 | Октябрь 2014 | Декабрь 2013 | Октябрь 2014 |  |  | Декабрь 2013 | Октябрь 2014 | Декабрь 2013 | Октябрь 2014 |
| Всего | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  | 287 | 302 | 211 | 288 |

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Численность населения

Прогноз численности и возрастной структуры населения выполнен методом передвижки возрастов с учётом миграционного прироста. Покомпонентный прогноз миграционного прироста выполнен методом экстраполяции. Принимая во внимание, что в настоящее время правительством Российской Федерации и Республики Татарстан ведется активная демографическая политика с целью повышения рождаемости, осуществляются целевые программы, направленные на улучшение условий жизни населения, в основу прогноза положена оптимистическая гипотеза постепенного снижения коэффициентов смертности и увеличения коэффициентов рождаемости до оптимальных значений.

таблица 3.1. - Предполагаемая численность населения

по возрастным группам, (чел.)

| Годы | Население, всего | в том числе в возрасте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | младше трудоспособного | трудоспособном | старше трудоспо-собного |
| 2008 | 1305 | 254 | 845 | 206 |
|  | 100% | 19,42 | 64,76 | 15,82 |
| 2020 | 1284 | 291 | 661 | 332 |
|  | 100% | 22,68 | 51,50 | 25,82 |
| 2035 | 1231 | 304 | 554 | 373 |
|  | 100% | 24,70 | 45,03 | 30,27 |

Таким образом, по данным прогноза можно говорить о значительном увеличении доли населения старше трудоспособного возраста (с 15,8% в 2008г. до 30,3% к 2035г.) Доля населения младше трудоспособного возраста увеличится с 19,4% в 2008г. до 24,7% к 2035г. Следовательно, увеличится уровень демографической нагрузки нетрудоспособных возрастов на населении в трудоспособном возрасте. Доля населения трудоспособного возраста уменьшится с 65% в 2008г. до 45% к 2035г.

3.2. Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых территорий, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения  опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, историческая, архитектурная и средовая ценность застройки, экологическое состояние территории, современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве.

Новое жилищное строительство.

В Генеральном плане предусматриваются следующие мероприятия по развитию жилищного фонда в пределах границы муниципального образования «Малолызинское сельское поселение»:

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Малолызинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Верхняя Ушма | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 4,1 | + | - | СТП Балтасинского МР, Генеральный план Малолызинского СП |
|  |  |  |  |  | - | 2,4 | - | + |  |
| 2 | д.Нижняя Ушма | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,5 | + | - | СТП Балтасинского МР, Генеральный план Малолызинского СП |
|  |  |  |  |  | - | 2,7 | - | + |  |
| 3 | с.Большие Лызи 1 часть | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,5 | + | - | СТП Балтасинского МР, Генеральный план Малолызинского СП |
|  |  |  |  |  | - | 1,2 | - | + |  |

Дополнительные территории, необходимые для развития жилищного фонда поселения, располагаются на землях Малолызинского сельского поселения и могут присутствовать в Генеральном плане в качестве утверждаемых мероприятий и осваиваться лишь после изменения границы между данными муниципальными образованиями, путем внесения изменений в Закон РТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Балтасинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

| Многоквартирная застройка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Не планируется |  |  |  |  |

Таким образом, увеличение общей площади жилого фонда Малолызинского сельского поселения произойдет в с.Малые Лызи - на 8,12 тыс.кв.м., в д.Большие Лызи 1 часть – на 5,51 тыс.кв.м., в д.Верхняя Ушма – на 6,9 тыс.кв.м., в д.Нижняя Ушма – на 5,19 тыс.кв.м., в п.Средняя Ушма – на 0,87 тыс.кв.м.

3.3. Мероприятия по развитию сферы обслуживания

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы.

В Генеральном плане предложена реконструкция общеобразовательной школы с.Малые Лызи на 160 учащихся с целью обеспечения нормативной потребности и наиболее полного охвата жилых территорий радиусами обслуживания общеобразовательных школ. В 2010 году построена и находится в эксплуатации МБДОУ «Мало-Лызинская СОШ» на 160 учащихся.

В Генеральном плане предусмотрен  капитальный ремонт детского дошкольного учреждения с.Малые Лызи (2018 г.) В 2015 г.проведен косметический ремонт крыши детского сада..

Сфера здравоохранения.

В соответствии с нормативными расчетами в Генеральном плане на период первой очереди (до 2020г.) предложен капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в с.Малые Лызи.

Спортивные и культурно-досуговые учреждения.

В Генеральном плане предлагается капитальный ремонт спортивного зала в с.Малые Лызи, капитальный ремонт плоскостных сооружений в с.Малые Лызи, строительство плоскостных сооружений в д.Верхняя Ушма и д.Нижняя Ушма (до 2020г.).

Мероприятиями Генерального плана предусматривается снос и новое строительство сельских клубов в д.Большие Лызи 1 часть, д.Нижняя Ушма. В 2014 г. сельский клуб д.Б.Лызи 1 часть закрыт.

Предприятия торговли и общественного питания.

В Генеральном плане предлагается размещение новых магазинов в д.Большие Лызи 1 часть, д.Верхняя Ушма, д.Нижняя Ушма.

Предприятия бытового обслуживания.Размещение дополнительного количества предприятий бытового обслуживания в соответствии со спросом населения возможно в существующих общественных объектах и предложенных к строительству в мероприятиях Генерального плана.

таблица 3.3. - Перечень мероприятий по развитию социальной инфраструктуры в Генеральном плане

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Малолызинском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Районного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Малые Лызи | МБДОУ «Мало-Лызинский детский сад» | капитальный ремонт | место | 75 | - | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
| 2 | с.Малые Лызи | МБОУ «Мало-Лызинская СОШ» | реконструкция | место | 130 | 62 | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
| 3 | д.Нижняя Ушма | МБОУ «Нижнеушминская НОШ» | снос | место | 50 | - | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
|  |  | общеобразовательная школа | новое строительство | место | - | 25 | + | -- | СТП Балтасинского муниципального района |
| 4 | с.Малые Лызи | кружки детского творчества | организационное | место | - | 110 | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
| 5 | д.Верхняя Ушма | кружки детского творчества | организационное | место | - | 15 | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
| 6 | д.Нижняя Ушма | кружки детского творчества | организационное | место | - | 15 | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Малые Лызи | Фельдшерско-акушерский пункт | капитальный ремонт | посещений в смену | 20 | - | + | - | СТП Балтасинского МР, Генеральный план Малолызинского СП |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Малые Лызи | Малолызинский СДК | капитальный ремонт | мест | 250 | - | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
| 2 | д. Большие Лызи 1 часть | Большелызинский СК | снос | мест | 60 | - | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
|  |  |  | новое строительство | мест | - | 100 | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
| 3 | д. Нижняя Ушма | Ушминский СК | снос | мест | 200 | - | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
|  |  |  | новое строительство | мест | - | 100 | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
| 4 | с. Малые Лызи | Малолызинская библиотека | капитальный ремонт с увеличением мощности | экземпляров | 7846 | 2426 | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Малые Лызи | Предприятия бытового обслуживания | новое строительство | рабочих мест | - | 9 | + | - | СТП Балтасинского МР, Генеральный план Малолызинского СП |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Малые Лызи | Отделение связи | капитальный ремонт | объект | 1 | - | + | - | СТП Балтасинского МР, Генеральный план Малолызинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Большие Лызи 1 часть | предприятия торговли | новое строительство | кв. м торг. площади | - | 56 | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
| 2 | д.Верхняя Ушма | предприятия торговли | новое строительство | кв. м торг. площади | - | 68 | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
| 3 | д.Нижняя Ушма | предприятия торговли | новое строительство | кв. м торг. площади | - | 66 | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Малые Лызи | спортзал Мало-Лызинского СП | капитальный ремонт | кв. м площади пола | 288 | - | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Малые Лызи | волейбольная площадка СОШ | капитальный ремонт | кв. м | 162 | - | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
|  |  | хоккейная коробка СОШ | капитальный ремонт | кв. м | 450 | - | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
|  |  | баскетбольная площадка СОШ | капитальный ремонт | кв. м | 200 | - | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
| 2 | д.Верхняя Ушма | плоскостное сооружение | новое строительство | кв. м | - | 571 | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
| 3 | д.Нижняя Ушма | плоскостное сооружение | новое строительство | кв. м | - | 638 | + | - | СТП Балтасинского муниципального района |
| Кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Нижняя Ушма | Кладбище | расширение | га | 2 | 0,108 | + | - | СТП Балтасинского МР, Генеральный план Малолызинского СП |

4. Целевые показатели развития  коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

     критерии доступности коммунальных услуг для населения;

     показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

     величины новых нагрузок;

     показатели качества поставляемого ресурса;

     показатели степени охвата потребителей приборами учета;

     показатели надежности поставки ресурсов;

     показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

     показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

     показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Малолызинское сельское поселение» применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Малолызинского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

     обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

     улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

     обеспечение энергосбережения;

     снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2035 г.

     обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

     обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

     повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

     уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

     улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

     обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

4.1. Теплоснабжение:

Для жилых домов, теплоснабжение которых осуществляется от котельных, воду на горячее водоснабжение готовить в ИТП каждого потребителя.

Теплоснабжение усадебной застройки – децентрализованное, от собственных генераторов тепла – домовых теплоагрегатов.

В основном в Малолызинском сельском поселении общественно-деловая застройка обслуживается теплом от встроенной или пристроенной автономной котельной с бытовым котлом.

Промышленные предприятия имеют на своем балансе свои котельные, которые являются источником теплоснабжения собственных нужд.

Для всех централизованных источников тепла, а также для усадебной застройки, основным видом топлива предусматривается природный газ.

Предлагается строительство новых блочно-модульных котельных для отопления общественно-административных зданий, дошкольных и школьных учреждений в новых строящихся микрорайонах с прокладкой сетей теплоснабжения от БМК до зданий.

Тепловые сети от источников тепла к потребителям предлагается проложить в ППУ-изоляции подземно в непроходном канале и бесканально.

4.2. Водоснабжение:

     Надежность обслуживания – аварийность 2 ед. на 1км;

Около 35 % водопроводных сетей изношены полностью, износ оборудований 50 %

     Потери воды 6,28 %;

     Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. – 85%; 2035 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

1.     Замена сетей водоснабжения:

- 16,0 км на 2020 год;

- 75,0 км на 2035 год.

2. Проведение  поисково-разведочных работ с  бурением разведочных скважин:

- 3 шт. на 2020 год.

Параметры ресурсоэффективности

     Обеспечить снижение потерь воды;

     Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

     Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

     Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

     Организовать установку водосберегающей арматуры;

     Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 5%.

Параметры надежности и качества обслуживания

     Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

     Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

     Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

     Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 20 на 1000 чел. в год;

     Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

     Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

     Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

     Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

     Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.

     Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

     Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

     Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

     Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

     Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

     Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 98%.

4.3. Водоотведение:

Основная часть населения села пользуется выгребами с водонепроницаемыми стенками и дном, из которых ассенизаторскими машинами нечистоты вывозятся на инженерный объект.

Оптимизация технической структуры

1) Строительство  инженерных сооружений;

4.4. Электроснабжение:

Произведенные расчеты показали, что имеющиеся в распоряжении источники электроэнергии обеспечивают необходимые потребности в ней.

Для обеспечения электроэнергией новых застраиваемых территорий необходимо установить дополнительный трансформатор. Все трансформаторы предлагается запитать из резерва.

Оптимизация технической структуры

     Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

     Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

     Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения.

Параметры энергетической эффективности

     Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 10-13%;

     Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

     Расширить использование тарифов по зонам суток;

     Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

Параметры надежности и качества обслуживания

     Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

     Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

     Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

     Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

     Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

     Сократить сроки подключения новых застройщиков до 3 месяцев.

Параметры экономической эффективности

     Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

     Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

     Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

     Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

таблица 4.4.1. - Целевые показатели развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования  «Малолызинское сельское поселение»

| № п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,2 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 6,28 | 5,1 | 4,2 | 3,5 | 2,78 | 2 | 1,2 | 0,6 |
| 1.5. | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 35 | 35 | 34,36 | 33,67 | 32,2 | 31,38 | 30,47 | 10 |
| 1.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 100 |
| 4 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельное водопотребление | м3/чел. | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4.2. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед./км | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 11,98 | 10,5 | 9 | 7,5 | 7,5 | 6 | 6 | 4,5 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 45 | 44 | 40 | 39 | 35 | 30 | 25 | 27 |
| 1.6. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| 2 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Удельное теплопотребление | Гкал/ чел. | 8,1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа инвестиционных проектов для муниципального образования «Малолызинское сельское поселение» отсутствует. Данные предоставлены по мероприятиям инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры, которые представлены в табл. 5.1.

таблица 5.1. - Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Малолызинское сельское поселение»

| № п.п | Наименование мероприятий | Сроки реализации (год (ы)) | Сумма, тыс. руб., за весь период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  | 7644 |
| 1.1 | Мероприятия по строительству и модернизации сетей 10 км. | 2015-2020 | 144 |
| 1.2 | Капитальный ремонт топочных (7 шт.) | 2016-2020 | 7000 |
| 1.3 | Ремонт дымоходов (5 шт.) | 2015-2020 | 500 |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | 93260 |
| 2.1 |  строительство новых скважин, шт ( 1 очередь);  строительство новых водонапорных башен, резервуаров чистой воды, шт (1 очередь);  замена или реконструкция водонапорных башен, шт (1 очередь); | 2015-2020 | 25000 |
| 2.2 |  строительство сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий; | До 2035 | 20000 |
|  |  реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий; | До 2020 | 15000 |
| 2.3. |  санитарная уборка на территории ЗСО строгого режима всех скважин; | 2015-2035 | 10 |
| 2.4. |  благоустройство зон первого пояса на всех скважинах; | 2015-2020 | 50 |
| 2.5. |  проверка герметичности устья скважины, дополнительная цементация устья; | 2015-2020 | 250 |
| 2.6. | строительство станции умягчения воды; | 2015-2020 | 20000 |
| 2.7. | создание системы диспетчеризации и автоматического управления; | 2015-2020 | 12000 |
| 2.8. | контроль состава подземных вод согласно план-графика; | 2020-2035 | 500 |
| 2.9. |  проведение технического аудита водопроводных сетей | 2015-2020 | 450 |
| 5. | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |  |  |
| 5.1 | Приобретение контейнеров для ТБО – 10шт. | 2016-2020 |  |
| 5.2 | Приобретение контейнеров для ТБО – 20шт. | 2021-2035 |  |
| 5.3 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО – 10шт. | 2016-2020 |  |
| 5.4 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО – 30шт. | 2021-2035 |  |
| ВСЕГО |  |  | 100904 |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы  для населения

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Малолызинское сельское поселение», бюджета муниципального образования «Балтасинский муниципальный район Республики Татарстан», а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, тарифы их технического присоединения, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

таблица 6.1. - Прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги ОАО «Балтасинское МПП ЖКХ»

| Вид услуги | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | руб/м3 | 25,01 | 28,63 | 31,64 | 32,59 | 33,94 | 36,99 | 40,32 | 43,95 | 47,90 | 52,21 | 56,91 | 62,03 |
| Водоотведение | руб/м3 | 34,96 | 42,55 | 42,55 | 42,55 | 43,87 | 47,82 | 52,12 | 56,81 | 61,92 | 67,49 | 73,56 | 80,18 |
| Теплоснабжение | руб/Гкал | 1467,59 | 1611,20 | 1 955,23 | 1971,24 | 2012,15 | 2193,24 | 2390,63 | 2605,79 | 2840,31 | 3095,94 | 3374,57 | 3678,28 |
| Горячая вода | руб/м3 | 54,64 | 57,89 | 61,33 | 64,97 | 68,83 | 72,96 | 77,34 | 81,98 | 86,9 | 92,11 | 123,27 | 164,97 |

7. Управление программой  и контроль за ходом реализации

Программа реализуется администрацией муниципального образования «Малолызинское сельское поселение», а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования «Малолызинское сельское поселение».

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающие общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Малолызинское сельское поселение».

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования «Малолызинское сельское поселение».

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования «Малолызинское сельское поселение», а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса муниципального образования «Малолызинское сельское поселение».

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Малолызинское сельское поселение».